附件1

火灾风险提醒函

- 各文化旅游场所：

今年中秋恰逢国庆假期，各类娱乐、庆祝活动增多，外出旅游和来穗游客聚集，火灾危险性高、风险大。为切实维护我市文广旅行业平安有序，严防火灾事故发生，现就进一步加强近期火灾风险防范工作提醒如下：

- 一、要严格落实企业主体责任，严格遵守国家法律、法规、规定和技术标准等，落实安全生产、风险排查和隐患整改的主体责任，建立营业期间安全巡查制度，营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次，并对存在的火灾隐患落实整改措施、期限和责任人，及时整改。确定防火巡查人员、内容、部位和频次，并填写巡查记录。

- 二、营业期间要保持楼梯间、疏散通道和安全出口等紧急逃生通道畅通，闭店时要及时清理遗留火源，进一步加强用火、用电、用气管理，及时消除火灾隐患，共同营造良好的消防安全环境。

- 三、要加强对员工安全生产知识和技能培训，组织员工认真学习掌握防灭火知识技能，强化紧急情况人员疏散演练，落实重点岗位消防安全管理责任，严禁违规用火、用电，切实增强从业人员安全意识。

- 四、要认真开展“三查三清四关”行动（“三查”：查电器、查通道、查火源；“三清”：清走道、清阳台、清厨房；“四关”：关电源、关火源、关气源、关门窗），重点排查治理电气线路及电器老化、线路敷设不规范及受潮短路发热、高负荷运行、与易燃物相邻、插座不规范使用等电气火灾隐患。

- 五、要全面加强企业电动自行车违规停放和充电整治工作。电动自行车严禁停放在建筑门厅、疏散楼梯、走道和安全出口处。严禁电动自行车“进楼入户”“人车同屋”“飞线充电”。

特此提醒。

- 广州市文化广电旅游局

- 2023年9月27日